załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (SIWZ)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:

........................................................................................................................................

(pełna nazwa / firma, adres)

........................................................................................................................................

w zależności od podmiotu:

| PESEL (jeśli dotyczy):……………………………… | KRS/CEIDG (jeśli dotyczy): …………………….. |
| --- | --- |
| Numer REGON (jeśli dotyczy): …………………. | Numer NIP (jeśli dotyczy): ……………………... |
| Numer VAT UE (jeśli dotyczy): .................... |
| Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………... |
| Numer telefonu: ………………………………………………………………………………...................... |

reprezentowany przez : ………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

………………………………… tel.: …………………………… e- mail: …………………………………..

Zobowiązania wykonawcy

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe (SIWZ), dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI w ramach projektu „Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i oprogramowania”.

Zadanie: Zakup urządzeń do Laboratorium Technologicznego - NABYCIE TABLETKARKI LABORATORYJNEJ WIELOZASYPOWEJ, JEDNOSTEMPLOWEJ

Numer sprawy: 2017/HL/15

- Oferujemy wykonanie zamówienia:

- za cenę ryczałtową wraz ….. % podatkiem VAT w wysokości .......………………………..,

(słownie: .....................................................................................................................................) w tym:

wartość netto …………………………..................(słownie: ......................................)

wartość podatku VAT ……………………………(słownie: ......................................)

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ………………… dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy i nie później niż do 31.07.2018 r. („Termin Wykonania”). Maksymalny termin realizacji Przedmiotu zamówienia wynosi 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy jednocześnie nie może przekraczać daty 31.07.2018 r.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt, na okres ……………….. miesięcy - licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, tj. od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowego Bezusterkowego Protokołu Odbioru. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy.

- Oświadczamy, iż wykonamy:

- przedmiot zamówienia bez zastosowania rozwiązań równoważnych*.

- przedmiot zamówienia przy wykorzystaniu rozwiązań równoważnych oraz oświadcza, iż składa dokumenty, z których jednoznacznie wynika fakt równoważności rozwiązań*.

*- niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty, jej wyceny oraz wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ), tj. 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że:

    - cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia;

    - akceptujemy postanowienia umowy nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

    - zgadzam/my się na przetwarzanie naszych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Informacja o obowiązku podatkowym: Informuję, że wybór mojej oferty nie będzie prowadzić/będzie prowadzić* wybrać właściwe do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, następujących towarów:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* wybrać właściwe stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.

Oświadczam, że jestem zarejestrowany/nie jestem zarejestrowany * wybrać właściwe dla celów podatku od towarów i usług w Polsce.

- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Informuję, że zastrzegam następujące informacje:

.............................................................................................................................................. (wymienić czego dotyczy)

zawarte w następujących dokumentach:....................................................................., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE (obowiązkowo należy uzupełnić wskazane pole)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Uwaga: Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „POUFNE - tylko do wglądu Zamawiającego” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdy określonej w art. 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) („kk”) – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |  | Pieczęć i podpis |
| --- | --- | --- |
| ………………..…, dnia ……………….. (miejscowość) |  | …………………………………….. (upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy) |

ARKUSZ ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

Przedmiot zamówienia  NABYCIE TABLETKARKI LABORATORYJNEJ WIELOZASYPOWEJ, JEDNOSTEMPLOWEJ

Nazwa własna ………………………………………………………….............................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………….............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry wymagane | (TAK/NIE) | Opis parametrów oferowanych * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
| 1 | Fabrycznie nowa tabletkarka laboratoryjna wielozasypowa, jednostemplowa. |  |  |
| 2 | Urządzenie powinno spełniać poniższe oczekiwania techniczne: |  |  |
| 3 |  minimalna siła nacisku stempla górnego: nie większa niż 2 kN; |  |  |
| 4 |  maksymalna siła nacisku stempla górnego: nie mniejsza niż 50 kN; |  |  |
| 5 |  napięcie: 230 V, 50 Hz; |  |  |
| 6 |  ciśnienie: 6-8 bar (87-116 psi); |  |  |
| 7 |  możliwość ręcznego zasypu masy tabletkowej/materiału wyjściowego do matrycy tabletkarki w celu wytłoczenia pojedynczej tabletki; |  |  |
| 8 |  możliwość wykonywania tabletek jedno-warstwowych (praca w trybie manualnym i automatycznym); |  |  |
| 9 |  możliwość wykonywania tabletek dwu-warstwowych (praca w trybie manualnym i automatycznym); |  |  |
| 10 |  możliwość wykonywania tabletek trój-warstwowych (praca w trybie manualnym i automatycznym) |  |  |
| 11 | możliwość pracy na stemplach i matrycach tabletkowych w standardzie EUB, EUD; |  |  |
| 12 |  kontrola i zapis siły wyrzutu tabletki; |  |  |
|  tabletkarka powinna pozwalać na kontrolę parametrów procesowych z zakresu: |
| 13 | Wydajność tabletkarki (dla produkcji tabletek jedno-warstwowych): n.m.n. 900 tabletek/godzinę (W zależności od właściwości kompresowanego materiału wyjściowego/masy tabletkowej) |  |  |
| 14 | Wydajność tabletkarki (dla produkcji tabletek dwu-warstwowych): n.m.n. 400 tabletek/godzinę (W zależności od właściwości kompresowanego materiału wyjściowego/masy tabletkowej) |  |  |
| 15 | Wydajność tabletkarki (dla produkcji tabletek trzy-warstwowych): n.m.n. 200 tabletek/godzinę (W zależności od właściwości kompresowanego materiału wyjściowego/masy tabletkowej) |  |  |
| 16 | Głębokość napełniania: - bieżący odczyt parametru - ustawienie parametru w dopuszczalnym zakresie - zapis |  |  |
| 17 | Siła nacisku: - bieżący odczyt parametru [kN] - zapis |  |  |
| 18 | Wydajność pracy urządzenia: - bieżący odczyt parametru (wyrażony w liczbie tabletek/jednostkę czasu) |  |  |
| 19 | Siła wyrzutu tabletki: - bieżący odczyt parametru [kN] - zapis |  |  |
| 20 | Wysokość jarzma: - bieżący odczyt parametru - ustawienie parametru w dopuszczalnym zakresie - zapis |  |  |
| 21 | Kontrola procesu tabletkowania: System alarmów dla przekroczeń parametrów procesowych |  |  |
| 22 | Cechy charakterystyczne tabletkarki dotyczące poboru zastosowanych mediów roboczych nie powinny przekraczać wartości dobranych do urządzeń w skali laboratoryjnej. Oznacza to, że maksymalny pobór energii elektrycznej powinien być niższy niż 3 kW. |  |  |
| Wymagania dokumentacyjne |
| 23 | a. Dokumentacja kwalifikacyjna (w tym certyfikaty materiałowe dla elementów kontaktujących się z produktem); |  |  |
| 24 | b. Dokumentacja techniczna ( w tym lista części, instrukcja obsługi w języku polskim); |  |  |
| 25 | c. Dokumentacja walidacyjna. |  |  |
| 26 | d. Karty gwarancyjne |  |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy adekwatne do parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami minimalnymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdy określonej w art. 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) („kk”) – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |  | Pieczęć i podpis |
| --- | --- | --- |
| ………………..…, dnia ……………….. (miejscowość) |  | …………………………………….. (upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy) |