Projekt „Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i oprogramowania”
Projekt „Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i oprogramowania”

 załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (SIWZ)
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:
........................................................................................................................................
(pełna nazwa / firma, adres)
........................................................................................................................................
w zależności od podmiotu: 

	PESEL (jeśli dotyczy):………………………………
	KRS/CEIDG (jeśli dotyczy): ……………………..

	Numer REGON (jeśli dotyczy): ………………….
	Numer NIP (jeśli dotyczy): ……………………...

	Numer VAT UE (jeśli dotyczy): ....................

	Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………...

	Numer telefonu: ………………………………………………………………………………......................


reprezentowany przez : ………………………………………………………………………………

    (imię, nazwisko, stanowisko)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

………………………………… tel.: …………………………… e- mail: …………………………………..

Zobowiązania wykonawcy

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe (SIWZ), dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI w ramach projektu „Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i oprogramowania”.
Zadanie: Zakup urządzeń i oprogramowania do Laboratorium Badawczego - NABYCIE WYSOKOSPRAWNEGO CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO (HPLC) Z DETEKTOREM PDA (DAD) i RID 
Numer sprawy: 2017/HL/10
1. Oferujemy wykonanie zamówienia: 
a) za cenę ryczałtową wraz ….. % podatkiem VAT w wysokości .......……………………….., 

(słownie: .....................................................................................................................................) w tym:

wartość netto …………………………..................(słownie: ......................................)
wartość podatku VAT ……………………………(słownie: ......................................)
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ………………… dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy i nie później niż do 31.07.2018 r. („Termin Wykonania”). Maksymalny termin realizacji Przedmiotu zamówienia wynosi 49 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy jednocześnie nie może przekraczać daty 31.07.2018 r.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt, na okres ……………….. miesięcy - licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, tj. od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowego Bezusterkowego Protokołu Odbioru. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy.
4. Oświadczamy, iż wykonamy:

· przedmiot zamówienia bez zastosowania rozwiązań równoważnych*.
· przedmiot zamówienia przy wykorzystaniu rozwiązań równoważnych oraz oświadcza, iż składa dokumenty, z których jednoznacznie wynika fakt równoważności rozwiązań*.
*- niepotrzebne skreślić

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty, jej wyceny oraz wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ), tj. min. do 31.12.2017 r.
7. Oświadczamy, że:

a)  cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia;

b)  akceptujemy postanowienia umowy nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

c)  zgadzam/my się na przetwarzanie naszych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

8. Informacja o obowiązku podatkowym: Informuję, że wybór mojej oferty nie będzie prowadzić/będzie prowadzić* wybrać właściwe do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, następujących towarów:

	Lp.
	Nazwa (rodzaj) towaru 
	Wartość bez kwoty podatku

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* wybrać właściwe stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.

Oświadczam, że jestem zarejestrowany/nie jestem zarejestrowany * wybrać właściwe dla celów podatku od towarów i usług w Polsce.
9. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Informuję, że zastrzegam następujące informacje:

.............................................................................................................................................. (wymienić czego dotyczy)

zawarte w następujących dokumentach:....................................................................., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE (obowiązkowo należy uzupełnić wskazane pole)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Uwaga: Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „POUFNE - tylko do wglądu Zamawiającego” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdy określonej w art. 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) („kk”) – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.   

	
	
	Pieczęć i podpis

	………………..…, dnia ………………..

(miejscowość)
	
	……………………………………..

(upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy)


ARKUSZ ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

Przedmiot zamówienia  WYSOKOSPRAWNY CHROMATOGRAF CIECZOWY (HPLC) Z DETEKTOREM PDA (DAD) i RID
Nazwa własna ………………………………………………………….............................
Kraj pochodzenia ………………………………………………………………….............
Rok produkcji …………………………………………………………………….................

	Lp.
	Parametry wymagane
	(TAK/NIE)
	Opis parametrów oferowanych *

	1
	2
	3
	4*

	1
	Fabrycznie nowy wysokosprawny chromatograf cieczowy charakteryzujący się poniższymi wartościami brzegowymi:
	
	

	2
	· Wyposażony w pompę tłokową z możliwością formowania gradientu 4 składnikowego po stronie niskiego ciśnienia o precyzji przepływu min. 0,05% RSD i dokładności przepływu min. 0,1%
	
	

	3
	· Minimalny zakres przepływów pompy od 0,001 do 10,000 ml/min z krokiem nie gorszym niż 0,001 ml/min
	
	

	4
	· Wyposażony w detektor diodowy UV-Vis, z minimalnym zakresem długości fali 190-800nm, o rozdzielczości spektralnej nie gorszej niż 1nm
	
	

	5
	· Detektor DAD (PDA) z funkcją automatycznej kalibracji liniami D2
	
	

	6
	· Detektor RID: 
	
	

	7
	· Maksymalny przepływ przez celkę detektora: 10 ml/min 
	
	

	8
	· Zakres RI: od 1 do 1,75 
	
	

	9
	· Minimalny zakres pomiarowy:  od 0.25 do 512 μRIU 
	
	

	10
	· Zakres liniowości:  min. 600 μRIU 
	
	

	11
	· Poziom szumów:  max. 2,5 nRIU 
	
	

	12
	· Dryf:  max. 2 x 10-7RIU /h 
	
	

	13
	· Max. Ciśnienie w celi: 0,5 bar 
	
	

	14
	· Objętość celki pomiarowej:  max 8 μl 
	
	

	15
	· Kontrola temperatury:  min. 30 max. 55 st.C 
	
	

	16
	· Max częstotliwość zbierania danych nie mniejsza niż 100Hz
	
	

	17
	· Pracujący w zakresie ciśnień do nie mniej niż 600 barów, 
	
	

	18
	· Wyposażony w degazer czterokanałowy wbudowany w pompę, 
	
	

	19
	· Autosampler z minimalnym zakresem objętości nastrzyku 0,01-100μl bez zmiany pętli i strzykawki i termostatowaniem komory prób (w zakresie nie mniejszym niż +4 do 45 st.C) 
	
	

	20
	· Cykl nastrzyku autosamplera nie dłuższy niż 15 s
	
	

	21
	· Możliwość pracy autosamplera z płytkami typu deep well-plate. 
	
	

	22
	· Dodatkowo aparat powinien mieć możliwość termostatowania kolumn chromatograficznych w zakresie nie węższym niż +5 do +80 st.C
	
	

	23
	· Wbudowane funkcje walidacyjne do każdego modułu
	
	

	24
	· Zestaw powinien być wyposażony w sterowniki komputerowe (w ilości niezbędnej do pracy w środowisku sieciowym funkcjonującym w siedzibie Zamawiającego, tj. Enterprise) z zainstalowanym oprogramowaniem (zależne od wybranego producenta aparatu) do sterowania pracą, zbierania i przetwarzania danych analitycznych w architekturze Enterprise (parametry sterowników komputerowych zależne od wybranego urządzenia);
	
	

	25
	· Oprogramowanie posiadające funkcję archiwizacji danych i tworzenia raportów spełniające wymagania FDA 21 CFR part 11 kompatybilne z siecią funkcjonującą w siedzibie Zamawiającego, tj. Enterprise.
	
	

	Wymagania dokumentacyjne

	26
	a. Plan instalacji, instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
	
	

	27
	b. Harmonogram konserwacji i przeglądów w języku polskim,
	
	

	28
	c. Deklaracja zgodności z wymaganiami GLP, GMP, CFR 21 part 11 oraz deklarację bezpieczeństwa stosowaną zgodnie z aktualnymi uregulowaniami European Health and Safety,
	
	

	29
	d. Lista części zamiennych, zapasowych i oprzyrządowania,
	
	

	30
	e. Dokumentacja walidacyjną IQ – instalacyjną, OQ – operacyjną, PQ – wykonawczą
	
	

	31
	f. Certyfikat CE.
	
	

	32
	g. Karty gwarancyjne
	
	


*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy adekwatne do parametrów wymaganych przez Zamawiającego. 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami minimalnymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdy określonej w art. 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) („kk”) – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.   
	
	
	Pieczęć i podpis

	………………..…, dnia ………………..

(miejscowość)
	
	……………………………………..

(upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy)


Strona 6 z 6

